广州商学院文件

广商行字〔2020〕15号

关于印发《广州商学院教学办公室内场所通风消毒制度》的通知

校属各单位：

根据上级主管部门及各级防疫部门要求，现将《广州商学院教学办公室内场所通风消毒制度》印发给你们。请遵照执行。

附件：广州商学院教学办公室内场所通风消毒制度

广州商学院

2020年2月22日

广州商学院综合办公室             2020年2月22日印发

附件：

广州商学院教学办公室内场所通风消毒制度

为切实预防学校传染病发生与流行，把传染病防控工作落到实处，保障师生身体健康，特制定本制度。

第一条、开窗通风

1.按照《学校教室换气卫生标准》规定，教室、图书馆（阅览室）等学习场所每小时需要通风与换气。根据季节和天气的不同，确定换气方式与次数，温暖天气宜实行全日开窗的方式换气，寒冷天气在课前和课间休息期间宜利用教室和走廊的窗户开窗换气。

2.各班级设立卫生委员，专人做好教室门窗开关通气工作，并负责做好记录，每周交辅导员检查存档。

3.计算机房、实验室、会议室等公共场所指定课室管理员专人负责开窗通风工作，并做好记录存档。

4.学校每天对各班教室、各专用教室等学生学习、生活场所开窗通风换气情况进行督促检查、做好记录。

第二条、设施消毒

1.学校应根据需要配备紫外线消毒设备、84消毒液等，配齐足够的清洁消毒工具。

2.定期和不定期对学校师生开展消毒知识、消毒器具使用与操作要点的培训。根据不同季节向学生宣传预防传染病的相关知识。

3.发现传染或疑似病人，根据具体情况让其做好防护措施去就近医院就诊检查治疗。用5%含氯消毒剂对病人所在教室的地面、桌面、门把手以及手可以触摸的地方进行彻底消毒。呼吸道传染病，可采取紫外线照射对空气进行消毒。

4.患传染病师生应立即配合隔离治疗，所在班级要进行彻底消毒。各种用具、用品都要用消毒水浸泡或擦洗，不耐湿物品要用日光曝晒，加强室内通风，必要时进行空气紫外线消毒。患者待隔离期满痊愈后，经诊治医院开据疾病痊愈、解除隔离证明，经学校学生工作部和总务处核查同意后方可回校。

第三条、日常清洁及预防性消毒

以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时随时进行清洁消毒。消毒方法如下：

1.表面：可使用含氯消毒剂（有效氯浓度250 mg/L～500 mg/L）擦拭，待30分钟后再用清水擦净。

2.地面：可使用含氯消毒剂（有效氯浓度250 mg/L～500 mg/L）用拖布湿式拖拭，待30分钟后再用清水洗净。

3. 紫外线灯管有悬吊式和移动式装置。消毒室内空气时，应先清扫尘埃(紫外线易被灰尘微粒吸收)，人员停止在照射范围走动、关闭门窗，有效照射时间不少于30分钟。

第四条、常见消毒剂及配制使用

1.有效氯浓度500 mg/L的含氯消毒剂配制方法：

①84消毒液（有效氯含量5%）：按消毒液：水为1:100比例稀释；

②消毒粉（有效氯含量12-13%，20克/包）：1包消毒粉加4.8升水；

③含氯泡腾片（有效氯含量480mg/片-580mg/片）：1片溶于1升水。

2.75%乙醇消毒液：直接使用。

3.其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

第五条、本制度自发文之日起实施。

第六条、本制度由总务处负责解释。